## Page1
奇 胜 阀 门 有 限 公 司（CHISUN商标）
购销合同
甲方（供方）：奇胜阀门有限公司 | [9 empty] | 合同编号：XXXXXXXX
乙方（需方）：XXXXXXXX | [9 empty] | 合同签订地：温州市龙湾区
依据《中华人民共和国民法典》之规定，甲、乙双方经充分协商，本着平等互利原则，就购销事宜达成如下协议：
1、品名、规格、数量、价格、总额
产品名称 product name |  |  | 型号 model |  |  |  |  | 规格specification | 材质 texture |  | 闸板厚度Gate plate thickness | 单位unit | 起订量MOQ(A) | 单价（≥A） | 单价（<A） | 最高承压（BAR） | 单重（KG） | 圈数Laps | 扭矩N.M | 木箱尺寸（CM） | 伞齿轮连接型号Bevel Gear Coupling Model |  |  | 达 | 未达
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN50 | CF8 |  |  | 台 | 44 | 560 | 730 | 16 | 8 |  |  | 112*42*42 |  | 560 | 25 | 702 | 760.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN65 | CF8 |  |  | 台 | 40 | 580 | 750 | 16 | 9.2 |  |  | 112*42*42 |  | 580 | 25 | 726 | 786.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN80 | CF8 |  |  | 台 | 48 | 600 | 780 | 16 | 11 | 22 | 52 | 123*46*57 |  | 600 | 25 | 750 | 812.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN100 | CF8 |  |  | 台 | 36 | 870 | 1120 | 16 | 14 | 27 | 52 | 115*55*57 |  | 870 | 25 | 1074 | 1163.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN125 | CF8 |  |  | 台 | 30 | 1110 | 1440 | 10 | 19 | 34 | 52 | 112*60*57 |  | 1110 | 25 | 1362 | 1475.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN150 | CF8 |  |  | 台 | 20 | 1440 | 1870 | 10 | 26 | 33 | 60 | 105*72*57 |  | 1440 | 25 | 1758 | 1904.5
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN200 | CF8 |  |  | 台 | 20 | 1730 | 2240 | 10 | 37 | 43 | 60 | 117*80*57 |  | 1730 | 30 | 2112 | 2288
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN250 | CF8 |  |  | 台 | 20 | 2910 | 3490 | 7 | 54 | 53 | 87 | 144*93*57 |  | 2910 | 50 | 3552 | 3848
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN300 | CF8 |  |  | 台 | 15 | 3210 | 3850 | 7 | 64 | 63 | 87 | 127*110*57 |  | 3210 | 60 | 3924 | 4251
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN350 | CF8 |  |  | 台 | 15 | 4340 | 5210 | 7 | 87 | 62 | 100 | 138*117*65 |  | 4340 | 70 | 5292 | 5733
双向明杆手动刀闸阀 |  |  | QMCZ73X-10P |  |  |  |  | DN400 | CF8 |  |  | 台 | 10 | 5560 | 6670 | 7 | 135 | 69 | 100 | 104*135*70 |  | 5560 | 80 | 6768 | 7332
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN450 | CF8 |  |  | 台 | 4 | 7100 | 7810 | 5 | 175 |  |  | 160*120*47 |  | 7100 | 100 | 8640 | 9000
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN500 | CF8 |  |  | 台 | 4 | 11400 | 12540 | 5 | 270 |  |  | 165*124*55 |  | 11400 | 150 | 13860 | 14437.5
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN600 | CF8 |  |  | 台 | 2 | 16500 | 18150 | 5 | 300 |  |  | 195*71*55 |  | 16500 | 250 | 20100 | 20937.5
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN700 | CF8 |  |  | 台 | 2 | 28200 | 31020 | 4 | 320 |  |  | 260*96*67 |  | 28200 | 450 | 34380 | 34380
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN800 | CF8 |  |  | 台 | 2 | 38400 | 42240 | 3 | 350 |  |  | 285*110*79 |  | 38400 | 650 | 46860 | 46860
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN900 | CF8 |  |  | 台 | 2 | 55800 | 61380 | 3 | 420 |  |  | 285*110*79 |  | 55800 | 900 | 68040 | 68040
双向明杆伞齿轮刀闸阀 |  |  | QMCZ573X-10P |  |  |  |  | DN1000 | CF8 |  |  | 台 | 2 | 81600 | 89760 | 2 | 550 |  |  | 295*120*80 |  | 81600 | 1000 | 99120 | 99120
不含税金额（元）： | [6 empty] | 税额（元）： |  |  |  |  | 税率：13%
价税合计（大写）： | [11 empty] | 价税合计（小写）：元
备注：本合同约定的不含税金额，不因国家税率的变化而变化，在合同履行期间，如因国家税率调整，则含税单价做相应调整，开具发票时的税率为准！
2、产品质量保质期及验收： |  |  |  | 自出厂之日起十二个月。货物送达后，乙方应在收到产品之日起三日内根据订单所列内容对产品进行现场检验、确认，若无异议，乙方应在甲方提供的出库单、销售单或者相应物流凭证上加盖公司印章或签字；若乙方在收到产品之日起三日内未对产品进行验收，视为验收合格。
3、交（提）货方式及时间： |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX，运输方式及到达港和费用负担，由供方负责代办，送货到需方工厂或指定点，运输费用需方承担
4、产品包装与结算方式： |  |  |  |  | 国内木箱，含增值税发票，合同签订3日内支付30%定金，余款付清后发货；乙方付清余款之前，甲方保留对合同产品的所有权。
5、提出异议期限与争议解决：
货到三天内提出异议，如果执行器为本公司配置，在保质期内会进行售后服务。本合同履行过程发生争议的，由双方友好解决，协商不成时可向温州市龙湾区人民法院提起民事诉讼
6、违约责任： | 1、甲、乙双方应严格履行本合同全部约定，任何一方不履行或者不完全履行的，应承担相应的违约责任。2、若乙方逾期付款的，在甲方通知乙方完成订单后，乙方必须在15日内支付余款给甲方。每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的1%日违约金；乙方逾期付款超过30日，按合同履行不能处理，本协议终止，甲方没收定金，并对合同产品进行变卖处理。
7、生效条款与其他约定事项： | [5 empty] | 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，附产品总装图一份仅供参考，材质等特别要求在合同上注明。
备注： |  | 体CF8。板304，橡胶密封双向密封，法兰按PN10，实际工作压力50-200的10kg,250-400的7kg,，450-600的5kg,700-1000的2kg,
供方 | [11 empty] | 需方
单位名称（章）：奇胜阀门有限公司 | [11 empty] | 单位名称（章）：XXXXXXXXXXX
单位地址：温州市龙湾区空港新区兴宇路8号 | [11 empty] | 单位地址：XXXXXXXX
法定代表： 姜日静 审核人： | [11 empty] | 法定代表：
开户银行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司永兴支行兴中分理处 | [8 empty] | 邮编：325013 |  |  | 开户银行：
账号：201000223870527 | [11 empty] | 账号：
电话：0577-86616200 | [11 empty] | 电话：XXXXXXX
外贸电话：0577-86852611 86623866 | [11 empty] | 外贸电话：
传真：0577-89735553 Email： | [11 empty] | 传真： Email：
委托代理人：姜销 | [11 empty] | 委托代理人：XXXXX
签订日期：2026年 月 日 | [11 empty] | 签订日期：2026年 月 日
合同未签订有限期为：自制单日期起十五日内，复印件与原件具有同等法律效力。